АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Дубровка

26 декабря  2017 года                                                                        №47

Об утверждении первичных средств

тушения пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности (пользовании)

граждан и в местах общего пользования

В соответствии со статьями 19 и 34 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в муниципальном образовании Дубровское сельское поселение пожары, постановляет:

1. Утвердить Примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.главы администрации

муниципального образования

Дубровское сельское поселение                                                       О.В.Рябова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Дубровское сельское поселение

от  26 декабря 2017 года №47

Примерный перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования

| № п/п | Вид помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | один огнетушитель, одно ведро |
| 2. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, одна лестница |
| 3. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | два огнетушителя, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, один лом, один багор, одна лестница |
| 4. | Садовый участок | один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, одна лестница |
| 5. | Открытая стоянка автомобилей | пожарный щит в комплектации: два пятилитровых порошковых огнетушителя, один лом, одно ведро, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, один ящик с песком объемом 1 м3 (предельная защищаемая площадь одного пожарного щита 200 м2) |
| 6. | Индивидуальный гараж | один огнетушитель ОУ-2 или ОП-5, одно ведро, одна лопата |
| 7. | Места общего пользования населённых пунктов поселения | пожарный щит в комплектации: два пятилитровых порошковых огнетушителя, один лом, одно ведро, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, один ящик с песком объемом 1 м3 |